Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

„Wymiana ścianek działowych w pomieszczeniu kuchni wraz z drzwiami przesuwnymi oraz drzwiami w piwnicy”

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty remontowe wymiany ścianek działowych w pomieszczeniu kuchni wraz z drzwiami przesuwnymi oraz drzwiami w piwnicy w Budynku głównym w siedzibie Zamawiającego spełniającej następujące cechy:

- Demontaż starych ścianek działowych oddzielających pomieszczenie zmywaka od kuchni właściwej.

- Wykonanie ścianek działowych wraz z drzwiami przesuwnymi we własnym zakresie.

- Montaż nowych ścianek działowych oddzielających pomieszczenie zmywaka od kuchni właściwej.

- Profil plastikowy biały.

- Szyba bezpieczna.

- Uzupełnienie nierówności pomiędzy ramą ścianki działowej a ścianą.

- Demontaż drzwi w piwnicy Budynku głównego.

- Montaż nowych drzwi plastikowych wraz z futryną.

- Powstałe odpady przy powyższych pracach zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.

Zamawiający nakłada na Wykonawców obowiązek odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.