Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa łóżek rehabilitacyjnych i materacy rehabilitacyjnych”

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami do siedziby Zamawiającego spełniające następujące cechy:

ŁÓŻKO REHABILITACYJNE – w ilości 10 sztuk

- Płynna regulacja wysokości leża przez pilota,

- Leże cztero-segmentowe

- Leże metalowe,

- Leże obniżane do poziomu podłogi,

- Pozycja anty-trendelenburga,

- Płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda przez pilota,

- Płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia przez pilota,

- Manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki,

- Obudowa skrzynkowa w kolorze drewna ( kolor do wyboru przez Zamawiającego),

- Wysięgnik i barierki na wyposażeniu,

- Łóżko dostarczone na systemie transportowym,

- Produkt atestowany.

MATERAC REHABILITACYJNY – w ilości 10 sztuk

- Materac wykonany z pianki poliuretanowej o gęstości min. 25 kg/m3 (średnio twarda),

- Materac pokryty tkaniną obiciową (polipropylen, poliester),

- Wyposażony w pokrowiec medyczny rozpinany na zamek błyskawiczny,

- Materac gofrowany przeciwodleżynowy,

- Elastyczny i sprężysty,

- Przystosowany do zginania w łóżkach z regulowanymi segmentami leża,

- Pianka poliuretanowa o grubości minimum 12 cm,

- Długość i szerokość materaca dopasowana do oferowanego łóżka,

- 2-letnia gwarancja,

- Produkt atestowany.