Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia

Udrożnienie kominów wentylacyjnych w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku przy ul. Wojska Polskiego 43.
Przedmiot zamówienia obejmuje:

- przemurowanie przewodów – wykucie otworów,

- przemurowanie przewodów – zamurowanie otworów,

- przemurowanie – sprawdzenie przewodów,

- przemurowanie – odgruzowanie przewodów,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach – analogia obsadzenie drzwiczek kominowych,

- wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km,

- przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-ściany, 

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-   ściany



