Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

Znak sprawy: DPS-2-G.261.11.2025






Lębork, dnia 22-08-2025
Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku

ul. Wojska Polskiego 43

84-300 Lębork

Dane do faktury/rachunku:

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 8411609072

Odbiorca/płatnik:

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku

ul. Wojska Polskiego 43
84-300 Lębork

ZAPYTANIE OFERTOWE

............................................................

Dokładna nazwa i adres Wykonawcy

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: 
Udrożnienie kominów wentylacyjnych w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku przy ul. Wojska Polskiego 43.
1. Opis przedmiotu zamówienia: 
- przemurowanie przewodów – wykucie otworów,
- przemurowanie przewodów – zamurowanie otworów,

- przemurowanie – sprawdzenie przewodów,

- przemurowanie – odgruzowanie przewodów,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach – analogia obsadzenie drzwiczek kominowych,

- wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km,

- przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-ściany, 

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-ściany

2. Miejsce i termin składania ofert – osobiście sekretariat Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku ul. Wojska Polskiego 43;  bądź email: gospodarczy@dps2.lebork.pl
a) Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.09.2025 r. do godz. 10:00. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę.
b) Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.09.2025 r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego.

3. Termin wykonania zamówienia:
do 31-10-2025 roku
4. Warunkiem złożenia oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

    Celem umówienia wizji lokalnej proszę o kontakt z p. Januszem Okoń pod numerem telefonu 59 862 11 41.

5. Wyżej wymienione prace należy wykonać zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane 

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

- sztuką budowlana, wszelkimi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby hydrauliczne posiadające stosowne aprobaty techniczne.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

      -
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 3),
      -
Wypełniony i podpisany formularz zapytania ofertowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2),  
      -
Wypełniony i podpisany projekt umowy, 
      -
Kosztorys, 
 b)
sposób obliczenia ceny w składanej ofercie - cena powinna zawierać:

- wartość / usługę określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

- każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca i nie podlega waloryzacji w czasie trwania umowy.

c)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.


6. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:
1.
Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się ceną i zgodnością ze specyfikacją.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

7. Dodatkowe informacje
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści ofert. O dokonanej poprawie Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę. 

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert; 

2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego; 

5) wpłynęła po terminie składania ofert. 

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do Zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert Zamawiający zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym. 

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;

2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;

4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;
5) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

6) zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Sporządził: 







Zatwierdził:

................................................. 





...............................................

Podpis pracownika prowadzącego postępowanie                                

  Podpis i pieczęć dyrektora lub księgowego
8. Załączniki:
-projekt umowy,

-formularz ofertowy.


